УпорУУупрп

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2018-2019  году

составлен «02» августа  2018 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Калинихинский детский сад №6 "Березка", 1991г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Воскресенского муниципального района

(учредитель  организации)

Юридический адрес: 606735, Нижегородская область, Воскресенский район,

п. Калиниха, ул. Большакова д. 23

( юридический адрес)

606735, Нижегородская область, Воскресенский район, п. Калиниха, ул. Большакова д. 23;

( физический адрес организации)

Щепочкина Марина Валентиновна, телефон: 9-42-63

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом : Постановление о создании комиссии по приемке образовательных учреждений ____________________________________________

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

_____________________________________________________________________________________

от « 30»  мая  2018 г. № 581 в период с «17» июля 2018г.  по  «02» августа  2018 г.

комиссией _______________________________________________________________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

от Администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Герасимов Андрей Геннадьевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

от Управления образования администрации Воскресенского муниципального района                                                              Пшеницын Александр Васильевич;

от Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере Роспотребнадзора по Нижегородской области в Семеновском, Варнавинском,   Воскресенсском,Краснобаковскомрайонах                                                                                                     Тебелев Николай Николаевич;

от Главного управления МЧС России по Нижегородской области управление Государственного пожарного надзора отделения Государственного пожарного надзора и прфилактики по Воскресенскому району   Галкин Сергей Николаевич;

от Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Воскресенскому району

Махалов Алексей Владимирович

проведена проверка готовности  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Калинихинский детский сад №6 "Березка"                                                                                                 (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Калинихинский детский сад №6 "Березка" от 06 деабря 2017 г. №1346;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «17» марта 1995г. № 17, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» апреля 2012 г.  52АД №313826 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»__________20__ г., _______________________________________________________________________ ,
                                                                                        (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» октября  2011г., серия 52, 
№ 001806, регистрационный номер  9397  Министерство  образования Нижегородской области_____________ ,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - ______________________________________________.

2. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МКДОУ Калинихинский детский сад №6 "Березка"от «01» января   2013  года оформлен.

Паспорт антитеррористической защищенности объекта МКДОУ Калинихинский детский сад №6 "Березка" от 08.07.2015г. оформлен

Паспорт объекта системы социальной защиты населения МКДОУ            Калинихинский детский сад №6 « Березка» от 09.03.2010; от 13.10.2011г. оформлен

Паспорт безопасности Муниципальног дошкольного образовательного учреждения Калинихинского детского сада№6 « Березка» от . .2018г.   оформлен

Декларация пожарной безопасности организации от 14.08.2017г. регистрационный номер 22222551- ТО – 00080  оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - ______разработан____________ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - __2__ единиц, в том числе общежитий ______ единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - __нет__, в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на  одном  объектах, в том числе:

_прогулочных участках д/с_, выполнены_силами работников_,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _______-__________, гарантийные обязательства _______-__________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___-___ объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - __________________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо  капитальный ремонт крыши и входных тамбуров.

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:_образовательная деятельность, дополнительных услуг нет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____________________________________________________________________________________________________;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 134 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - ___-__ человек, в том числе ___-__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20__ - 20__ годов - _____ человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -___-__ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ___-___; количество обучающихся - ___-___ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - __-_ классов, __-___ обучающихся;

во 2 смену - _-__ классов, __-___ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - ____13__человек__100____ %;

научных работников - ______ - ______человек___-___ %;

инженерно-технических работников - ___-___человек___-___ %;

административно-хозяйственных работников - __-____человек___-___ %;

производственных работников - ___-___человек___-___ %;

учебно-воспитательных работников - __-____человек___-___ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - __-___человек__-____ %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное  .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 25человек, состояние – удовлетворительное ;

музей  – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация обеспечена компьютерной техникой-_______________________________________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _10_ единиц, из них подлежит списанию - _0__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _1__ единиц. Основные недостатки:______________________________________________

________________________________________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем – имеется , обеспечивает

(имеются, не имеются)

(не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

_______________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:__________нет__________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __-__ ; стулья офисные - _-__; кровати - _136__; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - ____80%___.

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ___________удовлетворительное_______________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - _). 0,40 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ______________имеются , их состояние и соответствие санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -______________________________________ _______________________________________________________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются__________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:______нет__________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации _______организовано______;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется __________внештатным____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _1_ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| медсестра |  | 1 | По договору |  |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «31» _декабря  2014г. ,  № ло-52-01-004628   , регистрационный номер  0021091;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –5  человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании __________не имеется_______:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся - ___________организовано_______________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в__1__ смены,   в ___групповых помещениях

(количество смен)                                  (количество столовых)

столовых на _25_ посадочных мест. Буфет  ___нет___ на _нет_ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ____,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ______соблюдаются___;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100- %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _нет_ детей, что составляет __-___% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией в Нижегородской логистической компании контракт №192 от 15.12.2017г..

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов __организовано__, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

__соответствует___.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:________нет_________________________________

________________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - __достаточное__,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние __соответствует________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации_____оформлены_______.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____соблюдаются____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:___________нет______________________

________________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

____________не имеется_________:

(имеется, не имеется)

________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ___________соответствует__________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:_________________нет_______________________

________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой_______обеспечены достаточно_____;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ______имеется_____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:____________нет_______________________________

________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _______________имеется_________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ______________организован_____________,

(организован, не организован)

____________________________________________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:________________нет_______________________

________________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) __имеется__, ______ООО "Дезконтроль" №13 от 29. 12. 2017г.

___________________________________________________________________________________________________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. ____соответствует____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:________нет________________________

________________________________________________________________________.

10.) Транспортное обеспечение организации - _______не организовано_____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _______не имеется______;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, __0_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ____________________________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -____________________________,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации __________________выполнены_______:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _______сторож, Семеновский отдел вневедомственной охраны_________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__Техническое обслуживание системы автоматизированного комплекта тревожной сигнализации , 01.01. 2017г._№67то ____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ____не оборудованы_____;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использова кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением ____оборудована____ и ____обеспечивает____

(оборудована, не оборудована)                                            (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________.

(организована, не организована)

Основные недостатки:________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации__соответствует__ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности _____проводилась____,

(проводилась, не проводилась)

______ОНД по Воскресенскому району от 31 мая 2017г. №18_____.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____нарушения не выявлены_____ и предписания ____________ ;

б) требования пожарной безопасности ______выполняются_____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ________оборудованы______________. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена _______Автоматическая пожарная сигнализация 2-ого типа_______________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _________исправна________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ________________оборудованы_______________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  _________обеспечивает_______                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает________ защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

______обеспечивает__________ беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

__проводилась_. Вывод на основании протокола от «29»  мая  2017 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного

___Электролабораторией ООО «Семеновское ППР» ___- __соответствует нормам___;

(наименование организации, проводившей проверку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ___организовано___.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _____проведены_______________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется ___________теплоцентраль__________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ____________удовлетворительное________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы __проведена__________,

(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _100_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет __0__ %. Хранение топлива организовано______________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ____________________________соблюдается_____________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ___естественной вентиляции______.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

# Text boxes

Управление образования

Администрации Воскресенского

муниципального района

Нижегородской области